|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）勘误表（二）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **页码** | | | **部位** | | | | | **误** | | | | | | | | | | | | | | | | | **正** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **第一册　机械设备安装工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 177 | | | 1-8-13 | | | | | 基 价（元） | | | | | | | | | 798.43 | | | | | | | | 基 价（元） | | | | | | | | | 465.13 | | | | | | |
| 机械费（元） | | | | | | | | | 371.27 | | | | | | | | 机械费（元） | | | | | | | | | 37.97 | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | | 消耗量 | | | | | | | | 名称 | | | | | | | | | 消耗量 | | | | | | |
| 载货汽车 10t | | | | | | | | | 0.7 | | | | | | | | 载货汽车 10t | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| **第四册 电气设备安装工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 201 | | | 章说明二.5 | | | | | ……。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时，可执行户内接地母线敷设相应定额。” | | | | | | | | | | | | | | | | | ……。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时，可执行接地母线敷设“沿砖混结构明敷”定额子目。” | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 347 | | | 4-13-281 | | | | | 材料：成套灯具 消耗量（12.12） | | | | | | | | | | | | | | | | | 材料：成套灯具消耗量（10.100） | | | | | | | | | | | | | | | |
| **第五册 建筑智能化工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 30 | | | 5-2-39 | | | | | 材料：信息插座 | | | | | | | | | 消耗量 | | | | | | | | 材料：信息插座 | | | | | | | | | | 消耗量 | | | | | |
| （1.000） | | | | | | | | —— | | | | | |
| 5 | 120 | | | 5-6-93 | | | | | 材料：电视监控设备 | | | | | | | | | 消耗量 | | | | | | | | 材料：电视监控设备 | | | | | | | | | | 消耗量 | | | | | |
| （1.000） | | | | | | | | —— | | | | | |
| **第八册 工业管道工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | | | 册说明六.2（2） | | | | | （2）不锈钢管除超低碳不锈钢管按章说明外，……。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | （2）不锈钢管除超低碳不锈钢管按册说明外，……。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **第十三册 通用项目和措施项目工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 308 | | | 13-1-25 | | | | | 基价：元 | | | | | | | | | 251.44 | | | | | | | | 基价：元 | | | | | | | | | 183.27 | | | | | | |
| 人工费：元 | | | | | | | | | 213.57 | | | | | | | | 人工费：元 | | | | | | | | | 145.40 | | | | | | |
| 人工：工日 | | | | | | | | | 1.582 | | | | | | | | 人工：工日 | | | | | | | | | 1.077 | | | | | | |
| 8 | 321 | | | 13-1-118 | | | | | 基价：元 | | | | | | | | | 195.60 | | | | | | | | 基价：元 | | | | | | | | | 371.10 | | | | | | |
| 人工费：元 | | | | | | | | | 136.62 | | | | | | | | 人工费：元 | | | | | | | | | 312.12 | | | | | | |
| 人工：工日 | | | | | | | | | 1.012 | | | | | | | | 人工：工日 | | | | | | | | | 2.312 | | | | | | |
| **第十册 给排水、采暖、燃气工程** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 123 | | | 10-1-242 | | | | | 基 价（元） | | | | | | | | | 447.92 | | | | | | | | 基 价（元） | | | | | | | | | 225.32 | | | | | | |
| 材料费（元） | | | | | | | | | 324.14 | | | | | | | | 材料费（元） | | | | | | | | | 101.54 | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | | 单价 | | | | | | | | 名称 | | | | | | | | | 单价 | | | | | | |
| 材料：室内塑料给水管电熔管件DN40 | | | | | | | | | 43.10 | | | | | | | | 材料：室内塑料给水管电熔管件DN40 | | | | | | | | | 13.10 | | | | | | |
| 10 | 131 | | | 10-1-293 | | | | | 基 价（元） | | | | | | | | | 400.62 | | | | | | | | 基 价（元） | | | | | | | | | 303.62 | | | | | | |
| 材料费（元） | | | | | | | | | 226.6 | | | | | | | | 材料费（元） | | | | | | | | | 129.60 | | | | | | |
| 名称 | | | | | | | | | 单价 | | | | | | | | 名称 | | | | | | | | | 单价 | | | | | | |
| 材料：室内塑料雨水管粘接管件DN150 | | | | | | | | | 41.81 | | | | | | | | 材料：室内塑料雨水管粘接管件DN150 | | | | | | | | | 21.81 | | | | | | |
| 11 | 354 | | | 附录三（一）4 | | | | | 4.室外铸铁给水管管件数量取定表有误 | | | | | | | | | | | | | | | | | 更正为下表：4.室外铸铁给水管管件 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 355 | | | 附录三（二）2 | | | | | 2.给水室内钢管（焊接）管件数量取定表有误 | | | | | | | | | | | | | | | | | 更正为下表：2.给水室内钢管（焊接）管件 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.室外铸铁给水管管件 计量单位：个/10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  |  | |
| 材料名称 | | 公称直径（mm） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | | | 100 | | 150 | | | 200 | | 250 | | | | 300 | | | | | 350 | | | 400 | | | | | | 450 | | | 500 | | | | | | |
| 三通 | | 0.32 | | | 0.32 | | 0.30 | | | 0.30 | | 0.30 | | | | 0.29 | | | | | 0.28 | | | 0.28 | | | | | | 0.28 | | | 0.27 | | | | | | |
| 弯头 | | 0.44 | | | 0.44 | | 0.42 | | | 0.40 | | 0.36 | | | | 0.34 | | | | | 0.32 | | | 0.30 | | | | | | 0.28 | | | 0.28 | | | | | | |
| 接轮 | | 0.20 | | | 0.20 | | 0.18 | | | 0.18 | | 0.16 | | | | 0.16 | | | | | 0.14 | | | 0.14 | | | | | | 0.12 | | | 0.12 | | | | | | |
| 异径管 | | 0.11 | | | 0.11 | | 0.11 | | | 0.10 | | 0.10 | | | | 0.09 | | | | | 0.09 | | | 0.09 | | | | | | 0.09 | | | 0.09 | | | | | | |
| 合计 | | 1.07 | | | 1.07 | | 1.01 | | | 0.98 | | 0.92 | | | | 0.88 | | | | | 0.83 | | | 0.81 | | | | | | 0.77 | | | 0.76 | | | | | | |
| 2.给水室内钢管（焊接）管件 计量单位：个/10m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | |  |  |
| 材料名称 | | | 公称直径（mm） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 32 | | | 40 | | 50 | | | 65 | | 80 | | 100 | | | | 125 | | | | 150 | | 200 | | | 250 | | | | 300 | | 350 | | | | | | | 400 | |
| 成品弯头 | | | 0.62 | | | 0.62 | | 1.23 | | | 0.88 | | 0.85 | | 0.83 | | | | 1.22 | | | | 0.96 | | 0.88 | | | 0.85 | | | | 0.85 | | 0.84 | | | | | | | 0.84 | |
| 成品异径管 | | | 0.43 | | | 0.45 | | 0.33 | | | 0.29 | | 0.26 | | 0.19 | | | | 0.19 | | | | 0.16 | | 0.15 | | | 0.15 | | | | 0.15 | | 0.13 | | | | | | | 0.13 | |
| 成品管件合计 | | | 1.05 | | | 1.07 | | 1.56 | | | 1.17 | | 1.11 | | 1.02 | | | | 1.41 | | | | 1.12 | | 1.03 | | | 1.00 | | | | 1.00 | | 0.97 | | | | | | | 0.97 | |
| 煨制弯头 | | | 1.23 | | | 1.25 | | 1.23 | | | 0.88 | | 0.85 | | 0.83 | | | | — | | | | — | | — | | | — | | | | — | | — | | | | | | | — | |
| 挖眼三通 | | | 1.91 | | | 1.86 | | 1.85 | | | 1.92 | | 1.92 | | 1.56 | | | | 1.00 | | | | 0.76 | | 0.64 | | | 0.63 | | | | 0.62 | | 0.62 | | | | | | | 0.62 | |
| 制作异径管 | | | 0.85 | | | 0.89 | | 0.33 | | | 0.29 | | 0.26 | | 0.19 | | | | — | | | | — | | — | | | — | | | | — | | — | | | | | | | — | |
| 制作管件合计 | | | 3.99 | | | 4.00 | | 3.41 | | | 3.09 | | 3.03 | | 2.58 | | | | 1.00 | | | | 0.76 | | 0.64 | | | 0.63 | | | | 0.62 | | 0.62 | | | | | | | 0.62 | |